## Distinta
Qta/Qty | Nome/Item | Descrizione/Description | Descrizione EN | Tipo/Type | Costruttore/Marke
1 | AH1 | Scaldiglia anticondensa 100W | Anticondensate Heater 100W | SK 3105.360 | Rittal
1 | AI1 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | AI2 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | AI3 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | AI4 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | AI5 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | AI6 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | AI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | AO1 | Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST | Analog Output Module: AQ 4xU/I ST | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Siemens
1 | AO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | AR1 | Telaio di montaggio UR2 per apparecchiature centrali e di ampliamento, 9 posti connettore | UR2 rack for central controllers and expansion units, 9 slots | 6ES7400-1JA01-0AA0 | Siemens
1 | AR1 | Batteria tampone Type AA, 3.6 V/2.3 Ah | Backup battery Type AA, 3.6 V/2.3 Ah | 6ES7971-0BA00 | Siemens
1 | AR1 | Cavo con connettore FO 1 m | Fiber-optic connecting cable 1 m | 6ES7960-1AA04-5AA0 | Siemens
2 | AR1 | Modulo Sync per l'accoppiamento delle CPU 41xH con S7-400H/F/FH | Sync module for coupling the CPU 41xH for S7-400H/F/FH | 6ES7960-1AA06-0XA0 | Siemens
1 | AR1 | FEPROM memory card RAM 1 MB | FEPROM memory card RAM 1 MB | 6ES7952-1KK00-0AA0 | Siemens
1 | AR2 | Telaio di montaggio UR2 per apparecchiature centrali e di ampliamento, 9 posti connettore | UR2 rack for central controllers and expansion units, 9 slots | 6ES7400-1JA01-0AA0 | Siemens
1 | AR2 | Batteria tampone Type AA, 3.6 V/2.3 Ah | Backup battery Type AA, 3.6 V/2.3 Ah | 6ES7971-0BA00 | Siemens
1 | AR2 | Cavo con connettore FO 1 m | Fiber-optic connecting cable 1 m | 6ES7960-1AA04-5AA0 | Siemens
2 | AR2 | Modulo Sync per l'accoppiamento delle CPU 41xH con S7-400H/F/FH | Sync module for coupling the CPU 41xH for S7-400H/F/FH | 6ES7960-1AA06-0XA0 | Siemens
1 | AR2 | FEPROM memory card RAM 1 MB | FEPROM memory card RAM 1 MB | 6ES7952-1KK00-0AA0 | Siemens
24 | BUS1 | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connettore |  | 2969401 | Phoenix Contact
1 | BUS1 |  | Bus Mounting Kit | OPT5096 | GM International
26 | BUS2 | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connettore |  | 2969401 | Phoenix Contact
1 | BUS2 |  | Bus Mounting Kit | OPT5096 | GM International
13 | BUS3 | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connettore |  | 2969401 | Phoenix Contact
1 | BUS3 |  | Bus Mounting Kit | OPT5096 | GM International
24 | BUS4 | ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY Connettore |  | 2969401 | Phoenix Contact
1 | BUS4 |  | Bus Mounting Kit | OPT5096 | GM International
1 | CP1 | Processore di comunicazione CP 443-1 | CP 443-1 communications processor | 6GK7443-1EX30-0XE0 | Siemens
1 | CP2 | Processore di comunicazione CP 443-1 | CP 443-1 communications processor | 6GK7443-1EX30-0XE0 | Siemens
1 | CPU1 | CPU 412-5H memoria di lavoro da 1 Mbyte, 1 interfaccia combinata MPI/PROFIBUS DP master, 1 interfaccia PROFIBUS DP, 2 interfacce PROFINET (switch) | CPU 412-5H 1 MB RAM, 1 combined MPI/PROFIBUS DP master interface, 1 PROFIBUS DP interface, 2 PROFINET interfaces (switches) | 6ES7412-5HK06-0AB0 | Siemens
1 | CPU2 | CPU 412-5H memoria di lavoro da 1 Mbyte, 1 interfaccia combinata MPI/PROFIBUS DP master, 1 interfaccia PROFIBUS DP, 2 interfacce PROFINET (switch) | CPU 412-5H 1 MB RAM, 1 combined MPI/PROFIBUS DP master interface, 1 PROFIBUS DP interface, 2 PROFINET interfaces (switches) | 6ES7412-5HK06-0AB0 | Siemens
1 | DI1 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | DI2 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | DI3 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | DI4 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | DI5 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | DI6 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | DO1 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | DO2 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DO2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | DO3 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DO3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | DO4 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | DO4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | FS1 |  |  | FSW802B | Omega Engineering
1 | FS2 |  |  | FSW802B | Omega Engineering
1 | FU1.1 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU2.1 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU3.1 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU3.2 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU3.3 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU3.4 | BASE SEZ.X FUS. CIL.10X38 1P+N 32A 1UM | 1P+N Poles Fuse Disconnector | 3NW7053 | Siemens
1 | FU4 | CAPAROC PM S-R Modulo di alimentazione con uscita di stato e ingresso di reset per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC | CAPAROC PM S-R Power supply module with status output and reset input for supplying the CAPAROC switch system with 12 or 24 V DC | 1115661 | Phoenix Contact
1 | FU4 | Barra collettrice - CAPAROC CR 8 - con 8 slot Per l'installazione su guida DIN | busbar - CAPAROC CR 8 - with 8 slot For installation on DIN rail | 1115672 | Phoenix Contact
1 | FU4 | Barra collettrice di estensione - CAPAROC CR EXT8 - con 8 slot Per l'installazione su guida DIN | Extension busbar - CAPAROC CR EXT8 - with 8 slot For installation on DIN rail | 1110990 | Phoenix Contact
1 | FU4.1 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU4.2 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU4.3 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU4.4 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU4.5 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU4.6 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5 | CAPAROC PM S-R Modulo di alimentazione con uscita di stato e ingresso di reset per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC | CAPAROC PM S-R Power supply module with status output and reset input for supplying the CAPAROC switch system with 12 or 24 V DC | 1115661 | Phoenix Contact
1 | FU5 | Barra collettrice - CAPAROC CR 8 - con 8 slot Per l'installazione su guida DIN | busbar - CAPAROC CR 8 - with 8 slot For installation on DIN rail | 1115672 | Phoenix Contact
1 | FU5 | Barra collettrice di estensione - CAPAROC CR EXT8 - con 8 slot Per l'installazione su guida DIN | Extension busbar - CAPAROC CR EXT8 - with 8 slot For installation on DIN rail | 1110990 | Phoenix Contact
1 | FU5.1 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5.2 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5.3 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5.4 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5.5 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | FU5.6 | Interruttore di protezione elettronico - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | Electronic protection switch - CAPAROC E4 12-24DC/1-10A 4-channel | 1115658 | Phoenix Contact
1 | HL1 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HL2 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HL3 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HL4 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HL5 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HL6 | Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione: AC/DC con presa: sì con interruttore ACC/CHIUS: no con fotocellula: sì materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobil | LED light for electrical panels with magnetic mounting | 7L4302302200 | Finder
1 | HSH1 | Igrostato | Hygrostat | SK 3118.000 | Rittal
1 | IM1 | Modulo di interfaccia IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | Interface module IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | Siemens
1 | IM1 | BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN) | BBA 2×RJ45 (PROFINET BusAdapter with standard Ethernet socket for IM-PN) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens
1 | IM2 | Modulo di interfaccia IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | Interface module IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | Siemens
1 | IM2 | BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN) | BBA 2×RJ45 (PROFINET BusAdapter with standard Ethernet socket for IM-PN) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens
1 | IM3 | Modulo di interfaccia IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | Interface module IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | Siemens
1 | IM3 | BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN) | BBA 2×RJ45 (PROFINET BusAdapter with standard Ethernet socket for IM-PN) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens
1 | IM4 | Modulo di interfaccia IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | Interface module IM 155-6 PN HF/2 V4.2 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | Siemens
1 | IM4 | BA 2×RJ45 (BusAdapter PROFINET con presa Ethernet standard per IM-PN) | BBA 2×RJ45 (PROFINET BusAdapter with standard Ethernet socket for IM-PN) | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens
1 | K001 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K002 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K003 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K004 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K005 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K006 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K007 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K008 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K009 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K010 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K011 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K012 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K013 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K014 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K015 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K016 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K017 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K018 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K019 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K020 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K021 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K022 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K023 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K024 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K025 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K026 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K027 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K028 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K029 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K030 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K031 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K032 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K033 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K034 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K035 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K036 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K037 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K038 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K039 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K040 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K041 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K042 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K043 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K044 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K045 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K046 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K047 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K048 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K101 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K102 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K103 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K104 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K105 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K106 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K107 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K108 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K109 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K110 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K111 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K112 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K113 | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | SIL3 Switch/Rroximity Detector Repeater 2 Ch. | D5030D | GM International
1 | K201 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K202 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K203 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K204 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K205 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K206 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K207 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K208 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K209 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K210 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K211 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K212 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K213 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K214 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K215 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K216 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K217 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K218 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K219 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K220 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K221 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K222 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K223 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K224 | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | SIL3 Repeater Power Supply 2 Ch. | D5014D | GM International
1 | K301 | SIL2 Powered Isolating Driver 2 Ch. | SIL2 Powered Isolating Driver 2 Ch. | D5020D | GM International
1 | K302 | SIL2 Powered Isolating Driver 2 Ch. | SIL2 Powered Isolating Driver 2 Ch. | D5020D | GM International
1 | KA01 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA02 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA03 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA04 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA05 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA06 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA07 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA08 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA09 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA10 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA100 | Mini relè. (A): 8 N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 230 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Accessori: | Miniature PCB relay | 405282300000 | Finder
1 | KA100 | Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: barra cieca 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC | Relay Socket | 95P5SPA | Finder
1 | KA100 | pettine 2/8 poli | LED+Varistor module | 9902023098 | Finder
1 | KA11 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA12 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA13 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA14 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA15 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA16 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KA17 | Interfaccia modulare a relè (A): 6 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 | Modular relay interface (A): 6 No. of contacts: 1 Contact configuration: CO Contact material: AgNi Electrical connection: spring connection Power supply: AC/DC Volt AC: 24 V. non polarized monostable Degree of protection: IP20 | 391100240060 | Finder
1 | KS01 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS02 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS03 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS04 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS05 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS06 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS07 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS08 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS09 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS10 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS11 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS12 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS13 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS14 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS15 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS16 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS17 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS18 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS19 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS20 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS21 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS22 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS23 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS24 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS25 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS26 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS27 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS28 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS29 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS30 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS31 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS32 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS33 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS34 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS35 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS36 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS37 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS38 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS39 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS40 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS41 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
1 | KS42 | Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi+Au esecuzione: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a molla montaggio su guida portante possibile: sì Alimenta | Modular relays with forcibly guided 1NO+1NC | 7S1290245110 | Finder
2 | MMS |  | AI1-B ICP cards for acceleration and velocity measurement | 3 001 005 | Prognost
2 | MMS |  | AI3-B Eddy cards for dynamic position measurement | 3 001 009 | Prognost
4 | MMS |  | AI6-2 Temperature cards with 16 temperature input channels | 3 002 026 | Prognost
1 | MMS |  | Data control card DC1-2 incl. user interface for PROGNOST®-Admin | 3 002 006 | Prognost
1 | MMS |  | Digital Input/Relay Output card DIO1-2 | 3 002 010 | Prognost
1 | MMS |  | Machine protection card MP1-2 | 3 002 007 | Prognost
1 | MMS |  | Monitoring Interface MI1-2, interface with PROGNOST®-NT system | 3 002 019 | Prognost
2 | MMS |  | Power Supplies PS1-2, redundant, 18-30 VDC | 3 002 016 | Prognost
1 | MMS |  | Rear Panel assembly rack (CWF1-2) | 3 002 017 | Prognost
1 | MMS |  | TI1-B Trigger card for phase/speed reference | 3 001 002 | Prognost
5 | MMS |  | System Board 4CH | 3 001 120 | Prognost
5 | MMS |  | System Cable 4CH 4m | 3 001 134 | Prognost
4 | MMS |  | System board AI6-2 Temperature, 16 channels, screw terminals | 3 001 122 | Prognost
4 | MMS |  | System cable Temperature (RTD and TC) 4,0m | 3 001 194 | Prognost
1 | PS1 | SITOP PSU300S 24 V/20 A | SITOP PSU300S 24 V/20 A | 6EP13362BA10 | Siemens
1 | PS2 | SITOP PSU300S 24 V/20 A | SITOP PSU300S 24 V/20 A | 6EP13362BA10 | Siemens
1 | PSU1 | Unità di alimentazione PS 405. 24 V DC - 5 V DC, 24 V DC / 4 A | PS 405 power supply module. 24 V DC - 5 V DC, 24 V DC / 4 A | 6ES7405-0DA02-0AA0 | Siemens
1 | PSU2 | Unità di alimentazione PS 405. 24 V DC - 5 V DC, 24 V DC / 4 A | PS 405 power supply module. 24 V DC - 5 V DC, 24 V DC / 4 A | 6ES7405-0DA02-0AA0 | Siemens
1 | QF1 | INT. MT 2P C16 Icn 6KA Icu 15KA | Two-phase aut. magneto-thermal switch | 5SY62167 | Siemens
1 | QF2 | INT. MT 2P C16 Icn 6KA Icu 15KA | Two-phase aut. magneto-thermal switch | 5SY62167 | Siemens
1 | QF3 | Interruttore Magnetotermico Differenziale 1 P+N C16A 30mA | 1 P+N Poles Circuit Breaker C16A with Residual Current Device 30mA | 5SU13541KK16 | Siemens
1 | RAI1 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RAI2 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RAI3 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RAI4 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RAI5 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RAI6 | Modulo ingressi analogici: AI 8xI 2-/4-wire BA | Analog Input Module: AI 8xI 2-/4-wire BA | 6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens
1 | RAI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RAO1 | Modulo uscite analogiche: AQ 4xU/I ST | Analog Output Module: AQ 4xU/I ST | 6ES7135-6HD00-0BA1 | Siemens
1 | RAO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RDI1 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RDI2 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RDI3 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RDI4 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RDI5 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RDI6 | Modulo ingressi digitali: DI 16x24VDC ST | Digital Input Module: DI 16x24VDC ST | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RDO1 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RDO2 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDO2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RDO3 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDO3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RDO4 | Modulo uscite digitali: DQ 16x24VDC/0.5A ST | Digital Output Module: DQ 16x24VDC/0.5A ST | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens
1 | RDO4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RM1 | SITOP PSE202U. Redundancy Module: input/output DC 24V/40A | SITOP PSE202U. Redundancy Module: input/output DC 24V/40A | 6EP1961-3BA21 | Siemens
1 | RSAI1 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSAI2 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSAI3 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSAI4 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSAI5 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSAI6 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | RSAI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSDI1 | Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF | Fail-safe module: F-DI 8x24VDC HF | 6ES7136-6BA00-0CA0 | Siemens
1 | RSDI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSDI2 | Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF | Fail-safe module: F-DI 8x24VDC HF | 6ES7136-6BA00-0CA0 | Siemens
1 | RSDI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSDO1 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSDO2 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSDO3 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSDO4 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | RSDO5 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | RSDO6 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | RSDO6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SAI1 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SAI2 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SAI3 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SAI4 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SAI5 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SAI6 | Modulo Fail-safe: F-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | Fail-safe module: AF-AI 4xI (0)4..20mA 2-/4-wire HF | 6ES7136-6AA00-0CA1 | Siemens
1 | SAI6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SDI1 | Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF | Fail-safe module: F-DI 8x24VDC HF | 6ES7136-6BA00-0CA0 | Siemens
1 | SDI1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SDI2 | Modulo Fail-safe: F-DI 8x24VDC HF | Fail-safe module: F-DI 8x24VDC HF | 6ES7136-6BA00-0CA0 | Siemens
1 | SDI2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SDO1 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO1 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SDO2 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO2 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SDO3 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO3 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SDO4 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO4 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. separati (digitale/analogico, max. 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. separate (digital/analog, max. 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens
1 | SDO5 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO5 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SDO6 | Modulo Fail-safe: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | Fail-safe module: F-DQ 8X24VDC/0.5A PP | 6ES7136-6DC00-0CA0 | Siemens
1 | SDO6 | BU di tipo A0, 16 push-in, 2 morsetti di alimentaz. collegati a ponte (digitale/analogico, 24VDC/10A) | BU type A0, 16 push-in, 2 infeed term. jumpered (digital/analog, 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens
1 | SW1 |  | Managed Ethernet Switch | L110-F2G | Westermo
1 | SW2 |  | Managed Ethernet Switch | L110-F2G | Westermo
8 | TB-AO-01 | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-AO-01 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-AO-01 | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
24 | TB-DCS-01 | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-DCS-01 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DCS-01 | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
38 | TB-DI-LCP-3001A | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-DI-LCP-3001A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DI-LCP-3001A | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
38 | TB-DI-LCP-3001B | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-DI-LCP-3001B | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DI-LCP-3001B | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
4 | TB-DI-SPARE | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-DI-SPARE | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DI-SPARE | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
4 | TB-DIODE-AO | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL Morsetto con diodo |  | 3031584 | Phoenix Contact
2 | TB-DIODE-AO | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DIODE-AO | D-STTB 2,5 Piastra terminale |  | 3030459 | Phoenix Contact
32 | TB-DIODE-DO-01 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL Morsetto con diodo |  | 3031584 | Phoenix Contact
2 | TB-DIODE-DO-01 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DIODE-DO-01 | D-STTB 2,5 Piastra terminale |  | 3030459 | Phoenix Contact
32 | TB-DIODE-DO-02 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL Morsetto con diodo |  | 3031584 | Phoenix Contact
2 | TB-DIODE-DO-02 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DIODE-DO-02 | D-STTB 2,5 Piastra terminale |  | 3030459 | Phoenix Contact
48 | TB-DIODE-SDO-01 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL Morsetto con diodo |  | 3031584 | Phoenix Contact
2 | TB-DIODE-SDO-01 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DIODE-SDO-01 | D-STTB 2,5 Piastra terminale |  | 3030459 | Phoenix Contact
24 | TB-DIODE-SDO-02 | STTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL Morsetto con diodo |  | 3031584 | Phoenix Contact
2 | TB-DIODE-SDO-02 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DIODE-SDO-02 | D-STTB 2,5 Piastra terminale |  | 3030459 | Phoenix Contact
27 | TB-DO-LCP-3001A | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
27 | TB-DO-LCP-3001A | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
33 | TB-DO-LCP-3001A | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
2 | TB-DO-LCP-3001A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DO-LCP-3001A | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
27 | TB-DO-LCP-3001B | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
27 | TB-DO-LCP-3001B | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
21 | TB-DO-LCP-3001B | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
5 | TB-DO-SPARE | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
5 | TB-DO-SPARE | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
5 | TB-DO-SPARE | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
2 | TB-DO-SPARE | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-DO-SPARE | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
24 | TB-ESD-01 | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-FS | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
24 | TB-MCC-DI-A | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-MCC-DI-A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MCC-DI-A | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
24 | TB-MCC-DI-B | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
24 | TB-MCC-DO-A | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
24 | TB-MCC-DO-B | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-MCC-DO-B | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MCC-DO-B | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
36 | TB-MMS-3001A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-MMS-3001A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MMS-3001A | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
36 | TB-MMS-3001B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
57 | TB-MMS-3002A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-MMS-3002A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MMS-3002A | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
57 | TB-MMS-3002B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-MMS-3002B | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MMS-3002B | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
57 | TB-MMS-3003A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-MMS-3003A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-MMS-3003A | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
57 | TB-MMS-3003B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-SDO-01 | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-SDO-01 | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
2 | TB-SDO-01 | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
2 | TB-SDO-01 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-SDO-01 | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
6 | TB-SDO-SPARE | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
6 | TB-SDO-SPARE | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
6 | TB-SDO-SPARE | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
2 | TB-SDO-SPARE | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-SDO-SPARE | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3001A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-UIA-3001A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-UIA-3001A | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3001B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-UIA-3001B | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-UIA-3001B | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3002A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3002B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3003A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UIA-3003B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-UIA-3003B | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-UIA-3003B | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
24 | TB-UID-3001A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UID-3001B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UID-3002A | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UID-3002B | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
24 | TB-UID-3120 | Morsettiera a vite con sezionatore a coltello (2,5mmq Blu) | Screw terminal block with knife switch (2,5mmq Blue) | 3046553 | Phoenix Contact
2 | TB-UID-3120 | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-UID-3120 | D-UT 2,5/4-TWIN BU Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN BU End plate | 3047142 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001A | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001A | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001A | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
2 | TB-UIS-3001A | E/UK Supporto terminale universale | E / UK Universal terminal support | 1201442 | Phoenix Contact
1 | TB-UIS-3001A | D-UT 2,5/4-TWIN Piastra terminale | D-UT 2,5/4-TWIN End plate | 3047141 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001B | UT 2,5-TG Morsetto sezionatore | Disconnect terminal block - UT 2,5-TG | 3046388 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001B | P-FU 5X20 LED 24 Spina portafusibile | P-FU 5X20 LED 24 Fuse Plug | 3036819 | Phoenix Contact
12 | TB-UIS-3001B | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | UT 2,5-MT Knife disconnect terminal block | 3046362 | Phoenix Contact
2 | TB-XP1 | UT 6 Morsetto universale a vite | UT 6 Universal screw clamp | 3044131 | Phoenix Contact
1 | TB-XP1 | UT 6-PE Morsetto universale a vite |  | 3044157 | Phoenix Contact
2 | TB-XP2 | UT 6 Morsetto universale a vite | UT 6 Universal screw clamp | 3044131 | Phoenix Contact
1 | TB-XP2 | UT 6-PE Morsetto universale a vite |  | 3044157 | Phoenix Contact
2 | TB-XP3 | UT 6 Morsetto universale a vite | UT 6 Universal screw clamp | 3044131 | Phoenix Contact
1 | TB-XP3 | UT 6-PE Morsetto universale a vite |  | 3044157 | Phoenix Contact
1 | TSH1 | Termostato | Thermostat | SK 3110.000 | Rittal
1 | TSH2 | Termostato | Thermostat | SK 3110.000 | Rittal
3 | UCP | Armadio lamiera di acciaio 800x2000x800 (piastra 699x1896) | Steel sheet cabinet 800x2000x800 (mounting plate 699x1896) | 8808000 | Rittal
2 | UCP |  | Baying cover, top for VX, VX IT, TS, TS IT | 8800885 | Rittal
3 | UCP |  | Base/plinth trim panels, side, 100 mm for base/plinth system VX, sheet steel | 8640034 | Rittal
1 | UCP |  | Side panel, screw-fastened, sheet steel for VX | 8108245 | Rittal
1 | UCP |  | Combination angle for VX, TS | 4540000 | Rittal
2 | UCP |  | Baying connector, external for VX, VX IT | 8617502 | Rittal
3 | UCP |  | Base/plinth corner piece with base/plinth trim panels, front and rear, 100 mm | 8640003 | Rittal
3 | UCP | Maniglia Comfort VX per VX, VX IT Chiudibile | Comfort handle VX for VX, VX IT Lockable | 8618250 | Rittal
3 | UCP | Inserto di chiusura per maniglia Metallo | Profile half-cylinders for handle systems | 2467000 | Rittal
1 | UCP | Tasca Ptaschemi A4 maggiorata | A4 Drawing Pocket | NSYDPA44 | Schneider Electric
6 | V1 | Filtro Portella Standard | Outlet filter Standard | SK 3240.200 | Rittal
1 | V1 | Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione | Roof-mounted fan, roof vent | 3139.100 | Rittal
1 | V2 | Ventilatori da tetto, sopralzo di aerazione | Roof-mounted fan, roof vent | 3139.100 | Rittal
1 | XL1 | INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA | White Indicating Lamp | 3SU10016AA600AA0 | Siemens
1 | XL1 | Supporto senza modulo. Metallo | Holder without module. Metal | 3SU1550-0AA10-0AA0 | Siemens
1 | XL1 | Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 230 V AC. Morsetti a vite | White LED module for front plate mounting, 230 V AC. Screw terminals | 3SU1401-1BF60-1AA0 | Siemens
1 | XL2 | INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA | White Indicating Lamp | 3SU10016AA600AA0 | Siemens
1 | XL2 | Supporto senza modulo. Metallo | Holder without module. Metal | 3SU1550-0AA10-0AA0 | Siemens
1 | XL2 | Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 230 V AC. Morsetti a vite | White LED module for front plate mounting, 230 V AC. Screw terminals | 3SU1401-1BF60-1AA0 | Siemens
1 | XL3 | INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA | White Indicating Lamp | 3SU10016AA600AA0 | Siemens
1 | XL3 | Supporto senza modulo. Metallo | Holder without module. Metal | 3SU1550-0AA10-0AA0 | Siemens
1 | XL3 | Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 230 V AC. Morsetti a vite | White LED module for front plate mounting, 230 V AC. Screw terminals | 3SU1401-1BF60-1AA0 | Siemens
1 | XL4 | INDICATORE LUMINOSO BIANCO LENTE LISCIA | White Indicating Lamp | 3SU10016AA600AA0 | Siemens
1 | XL4 | Supporto senza modulo. Metallo | Holder without module. Metal | 3SU1550-0AA10-0AA0 | Siemens
1 | XL4 | Modulo LED bianco per fissaggio su piastra frontale, 24 V AC/DC. Morsetti a vite | White LED module for front plate mounting, 24 V AC/DC. Screw terminals | 3SU1401-1BB60-1AA0 | Siemens
1 | XS1 | PRESA SCHUKO 2P+T 16A 230V 2,5UM P=55MM | Socket 2P+T 16A 230V | 5TE6800 | SIEMENS